Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

##### postępowanie numer: 163/NN/LB/25

Opis przedmiotu zamówienia Wykaz obiektów Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dystrybucja energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej na potrzeby  Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o. o. do budynków na terenie niżej wymienionych Oddziałów w Warszawie.

- Wykaz Oddziałów Zamawiającego

  - Oddział Przewozów „R-1” WORONICZA , 02-640 Warszawa , ul. Woronicza 29,

  - Oddział Przewozów „R-3” OSTROBRAMSKA, 04-193 Warszawa , ul. Ostrobramska 38,

  - Oddział Przewozów „R-4” STALOWA, 03-429 Warszawa , ul. Stalowa 77,

  - Teren MZA przy ul Redutowej, 01-103 Warszawa , ul. Redutowa 27,

  - Teren MZA przy ul  Włościańskiej, 01-710 Warszawa, ul. Włościańska 52.

- Wykaz węzłów cieplnych wraz z zamówioną mocą:

|  | „R-1” WORONICZA |  |  | „R-3” OSTROBRAMSKA |  |  |  | „R-4” STALOWA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L-128 | L-7055 | L-140 | w I. | w II. | w IV. | w V. | hala MAN | bud. Gł. |
| CO | 0,7945 | 0,1574 | 0,9308 | 0,354 | 0,3617 | 0,7222 | 0,1675 | 0,2954 | 1,0699 |
| CW | 0,13 | 0,0201 | 0 | 0,1745 | 0,4408 | 0 | 0,143 | 0,042 | 0,8606 |
| Went | 0,7798 | 0 | 0,2387 | 1,836 | 0,1989 | 1,3177 | 0 | 0,253 | 5,1749 |
| suma | 1,7043 | 0,1775 | 1,1695 | 2,3645 | 1,0014 | 2,0399 | 0,3105 | 0,5904 | 7,1054 |

|  | Teren przy ul Redutowej |  | Teren przy ul Włościańskiej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | biuro | hala warsztatowa | B1 | B2 | Dział Transportu | magazyn B-2 | suma |
| CO | 0,1 | 0,15 | 0,368 | 0,332 | 0,388 | 0,85 | 7,0414 |
| CW | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,075 | 0,033 | 2,039 |
| Went | 0 | 0 | 0,318 | 0,361 | 0 | 0 | 10,478 |
| suma | 0,1 | 0,15 | 0,806 | 0,693 | 0,463 | 0,883 | 19,5584 |

  - Węzły cieplne są własnością Zamawiającego.

  - Układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczone do węzłów cieplnych jest własnością  firmy Veolia Energia Warszawa S. A.

  - Miejscem dostawy ciepła  a tym samym miejscem rozgraniczenia własności i eksploatacji urządzeń (rurociągów) są zawory przyłącza  w węzłach cieplnych.

  - Regulator pogodowy jest własnością Zamawiającego.